如何查看 XGIG 产品的序列号

XGIG主机

Xgig主机的序列号可以在硬件上或者通过软件找到

硬件：Xgig主机的背面或底部有一个序列号贴纸

软件：Xgig主机序列号可以在Xgig TraceControl软件中找到。在Xgig TraceControl的Create Domain窗口中，选择要查看的主机，然后将鼠标停放在主机图片的右侧，弹出的提示框中将显示该主机的序列号

XGIG板卡

Xgig板卡的序列号可以在硬件上或通过主机Web页面找到

硬件：Xgig 板卡的末端连接器或板卡的背面有一个序列号标签。

软件：通过主机Web页面登录Xgig主机可以找到 Xgig板卡的序列号。在主机Web页面中点击Configurations  License，安装在该主机中的每个板卡的序列号将被一一列出